## 信访交办
市环境保护督察宝山区信访交办反馈情况
序号 | 信访编号 | 交办问题基本情况 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办理结果或下一阶段计划 | 处理、处罚和问责情况 | 处罚金额（万元） | 问责人数（人） | 是否重复件
1 | bxsf-0912-1 | 吴淞街道牡丹江路216号吴淞医院污水处理系统发出刺鼻气味。 | 上海第一人民医院宝山分院(原吴淞医院)位于宝山区同泰北路101号，该医院有一套污水生化处理设施，污水纳管排放，北侧一墙之隔为居民住宅，检查时医院正在对污水生化处理设施臭气进行治理，过程中靠近居民住宅一侧集水池漏气口有部分影响，现已封闭。目前该院已完成污水生化处理设施臭气的收集，新安装的一套废气活性炭处理设施已安装启用。 | 部分属实 | 1、上海第一人民医院宝山分院已完成污水生化处理设施臭气的收集，新安装的一套废气活性炭处理设施已安装启用，靠近居民住宅一侧集水池漏气口已封闭；2、9月13日，区环保局对上海第一人民医院宝山分院污水生化处理设施臭气排放进行监测，结果显示达标。3、上海第一人民医院宝山分院将加强对污水处理设施的运营管理，确保问题不反弹。 | / | 0 | 0 | 否
2 | bxsf-0912-2 | 罗店镇顺驰美兰湖小区内垃圾压缩站露天堆放垃圾有刺鼻气味，污水直排雨水管道。 | 经现场查看，市民反映的系罗店镇顺驰美兰湖小区建筑垃圾收集点，毗邻月罗环卫公司管理的压缩站，该收集点主要堆放小区居民装潢后建筑垃圾。小区物业日常管理中存在场地污水排入雨水管道。 | 部分属实 | 1、月罗环卫公司已清运该场地堆放的垃圾，并会加强场地毗邻压缩站的日常保洁。2、小区物业目前正进行设施改造，把该场地产生的污水排入污水管道，预计9月17日前整改完毕。3、罗店镇房管所要求物业公司对该小区建筑垃圾收集点加强日常管理，堆放的建筑垃圾进行绿网覆盖，防止扬尘。 | / | 0 | 0 | 否
3 | bxsf-0912-3 | 顾村镇菊太路1221弄门面房（熊记烧烤、图门烧烤）晚上5点至凌晨1点有油烟扰民现象。 | 经顾村镇和城管执法队、市场局、环保局检查：该处2家烧烤店（熊记烧烤、图门烧烤）证照齐全，油烟净化设备运行良好，台帐资料齐全。现场店外有烧制木炭的痕迹。 | 部分属实 | 环保局要求两家店铺在原有的油烟净化设备上再加装一台异味净化装置，以确保油烟异味不再扰民，并进一步督促店主做好设备的清洗保养工作；顾村镇将会同市场局、城管执法队进一步加强巡察，若发现有占道经营等违法行为，及时进行查处。 | / | 0 | 0 | 否
4 | bxsf-0912-4 | 大场镇纬地路99弄附近有一正在装修的海鲜烧烤店（近900平），居民担心以后营业有油烟、噪音扰民情况。 | 大场镇会同区环保局、区市场监管局、大场镇城管中队等部门共同到现场查看：所反映的装修烧烤店为小邢海鲜烧烤，地址纬地路89、91、93号以及纬地路85号201、202、203、301、302、303室，目前正在申报证照，处装修阶段，未营业。 | 不属实 | 经向区市场监管局了解到，执法人员对该地址居民楼与涉诉场所进行测量，两建筑水平距离为21米。根据《上海饮食服务业环保守则》，新建、改建、扩建产生油烟、异味和废气的餐饮服务项目的场所，如为新建筑物，与居民楼等敏感目标的水平间距要求10米以上的规定。该地址选址符合相关规定，经营资质合法，未查见无证经营行为。目前，该餐馆正在申报证照中，装修已停止。现场未发生油烟、噪音扰民现象。区环保局表示将与区市场监管局对申请证照商户严把审批关，强化证后监管。下阶段，对于居民担心的餐饮油烟问题，大场镇将继续会同环保、市场监管、城管等部门跟踪该处商铺动态，加强检查督导，督促其规范装修、规范经营。 | / | 0 | 0 | 是，无新增处理内容
5 | bxsf-0912-5 | 大场镇保利叶之林附近有三个混凝土搅拌站，有扬尘。祁华路华绿路路口临时垃圾站，有异味。华秋路祁华路塘祁路路段垃圾遍地。 | 1、3家搅拌站分别为：⑴、上海骏豪混凝土有限公司，位于祁连山路3588弄289号。该企业已落实地坪冲洗保洁，扬尘防治工作符合要求，近期扬尘在线监测数据均未出现超标问题。 ⑵、上海建康混凝土有限公司，位于祁连山路3588弄289号。该企业已落实地坪冲洗保洁，扬尘防治工作符合要求，近期扬尘在线监测数据均未出现超标问题。 ⑶、上海天利沈杨商品混凝土有限公司，位于祁连山路3588弄388号，6月15日起停止生产经营，8月27日拆除扬尘在线监测设施。顾村镇已要求企业落实门口保洁制度，加强车辆冲洗和防尘设施设备的维护保养、更换，把扬尘污染防控工作落到实处。2、反映的垃圾站位于祁华路华瑞路，在现场未发现有异味。3、华秋路祁华路塘祁路路段并未发现垃圾遍地现象。 | 部分属实 | 1、该垃圾站自8月27日起已停止使用，现象未发现有异味现象。 2、祁华路（祁连山路-瑞丰路）、华秋路（葑润华庭以南）、塘祁路（瑞丰路-丰宝路）这些路段由区公路署委托大场环卫公司进行保洁，作业时间为每天早上5点-10点，下午1点-4点，作业时均按照相关规定规范操作。 瑞丰路以东为未移交道路，华秋路上门面房未摆放垃圾桶，垃圾由葑村村派专人收集。大场镇环卫公司负责保洁的道路严格按照相关道路保洁标准作业。 下一步，顾村镇将会同区建管委、区环保局加强巡查工作，要求企业进一步加强扬尘防治管理，落实各项抑尘措施；加大执法力度，严厉打击超标排污行为。大场镇将继续加强该区域的巡查力度，如发现垃圾未及时清运或有偷倒行为的立即处理，保证大场镇管辖区域道路、环境整洁。 | / | 0 | 0 | 否
6 | bxsf-0912-6 | 杨行镇北上海商业广场三楼停车场洗车店未安装污水净水网，油烟排放管道有油烟扰民情况。 | 9月11日，环保监察支队、市场监督管理所、城管执法中队、区给排水管理所、水务执法大队、杨行镇水务所对宝山区北上海商业广场及三楼洗车店进行现场调查情况如下：1.北上海商业广场餐饮经营户均已办理食品经营许可证或小餐饮备案。2.三楼停车场洗车店有个体工商户执照，字号名称：上海市宝山区智陈汽配商店；经营范围：汽车零配件、日用百货、五金交电、文化用品、服装零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。实际经营洗车、汽车美容，与登记事项不符，该洗车店是向上海何跃实业公司租赁的，有排水许可证，但是错设一个排水口，将洗车产生的污水直接排入雨水管道内。3.广场3楼顶有10个油烟气排放口，为广场内餐饮店油烟气排放口，配套10套油烟气净化设施，检查时运行正常，检查时发现上海易初莲花连锁超市有限公司、上海有佳火锅店、上海尹龙饮食店、上海心享餐饮管理有限公司油烟气排放口有少量油污，其他油烟气净化设施为中环协认证设备。 | 部分属实 | 1.杨行镇城管中队现场开具责令改正通知书0003620号，责令商户立即停止洗车行为，责令停止经营，并约谈商家，城管中队将根据《上海市机动车清洗保洁管理暂行规定》对其擅自经营机动车清洗行为进行立案处罚，拟立案处罚壹仟元。2.市场监督所制发责令改正通知书，对智日华擅自变更登记事项的行为立案查处。3.水务执法责令当事人立即将雨污水管道进行整改。按照相关法律法规立案查处，拟行政处罚人民币壹万元整。4.区环保局要求上海易初莲花连锁超市有限公司二周内、上海有佳火锅店、上海尹龙饮食店、上海心享餐饮管理有限公司一周内安装经中环协认证符合上海油烟气排放标准的油烟气净化设施。同时，加强管理，定期进行油烟气净化设施的清洗，并落实商业广场内其他餐饮店油烟气净化设施的清洗的长效管理。 | / | 0 | 0 | 是，无新增处理内容
7 | bxsf-0912-7 | 友谊街道牡丹江路海江路靠近同济路上晚上有异味飘出，污染空气怀疑是上钢五厂偷排。 | 经调查，上钢五厂为宝钢特钢有限公司；目前该单位东侧的初轧厂、热轧厂和100吨电炉已经关停等大气污染严重的车间已经关停，冷轧酸洗即将停产，友谊路街道也与9月12日9月13日晚8点左右在牡丹江路海江路路口以及海江路同济路路口进行现场检查未发现有异常大气污染排放情况。 | 部分属实 | 1、友谊路街道将加大周边餐饮、企业的巡查。发现异常情况及时处置并上报。2、区环保将督促企业加强大气污染防治设施的运行管理，确保设施稳定高效运行；3、区环保督促企业对厂区东侧异味情况进行巡查排摸，发现异常情况及时处置。 | / | 0 | 0 | 否
8 | bxsf-0912-8 | 月罗公路1188号往南400米再往西200米有河道污染现象，长满杂草。 | 经现场核实，市民反映的水体位于罗店镇束里桥村、繁荣村两村交界，系无名水体，不列入宝山区河道名录内。动迁过程中，未彻底填埋该水体。前期由于缺乏日常管理，导致低洼处杂草覆盖，环境较差。该处因地面不平整，下雨时有雨水积留。2018年9月5日，有市民向督察组反映该水体有关情况后，罗店镇束里桥村会同繁荣村开展了积极处置，目前该处已完成除草、垃圾清理、平整土地等工作，环境面貌得到了有效改善。9月11日上午，罗店镇河长办通过区信访维稳组联系了投诉市民，向其解释说明具体推进情况，邀请其至现场查看，该市民表示近期未到现场了解有关情况，后直接挂断手机，工作人员随即将整治前后比对照片通过短信方式发送给该市民。 | 部分属实 | 罗店镇要求束里桥村会同繁荣村加强日常管理，巩固整治实效。 | / | 0 | 0 | 是，无新增处理内容
9 | bxsf-0912-9 | 吴淞街道同泰北路至同济路外环线噪声过大。 | 经区建管委核实：1、噪音主要来自外环隧道出入口的集卡。2、区建管委管理养护的泰和路（同泰路—同济路段）南北两侧地面道路均比较平整，无明显病害。3、经现场察看，外环声屏障局部有损坏现象。 9月13日经宝山区环境监测站监测：昼间等效噪声69.7dB(A),最大声级84.6dB(A)。最大声级超过GB3096-2008规定的4类声环境功能区的环境噪声限值。 | 属实 | 1、区建管委将加强周边地面道路的日常巡查和养护，及时修复病害，确保路面平整。2、区房管局结合小区不成套改造，为居民安装了双层玻璃窗，以降低噪音影响。3、近年来，市路政局采取了多次措施治理噪音，一是对原有声屏障进行改造，提高高度；二是延伸声屏障长度；三是在由东向北的匝道拐弯处安装了声屏障；四是在南侧有条件的小区围墙上方设置声屏障。区建管委将向市路政局反映，尽快修复声屏障,及时修补外环坑洼路面。 | / | 0 | 0 | 否
10 | bxsf-0912-10 | 大场镇纬地路99弄居民反映沪太路东方国贸边的虹腾菜市场脏乱差，经纬一期的经纬置业办公楼门前广场舞噪声扰民。 | 1、大场镇城管中队到现场查看，虹腾菜市场周边未发现脏乱差现象，菜市场内部有部分垃圾未及时清扫及占道堆物现象。2、大场镇祁连派出所与大场镇城管中队于9月12日、9月13日2晚到现场进行查看，该处确实有居民自发跳舞。 | 部分属实 | 1、大场镇工业公司与大场镇城管中队一同联系市场管理方，要求市场负责人对市场内垃圾不及时清扫、占道堆物、车辆乱停放等现象立即进行整改，市场方表示会在9月19日前完成整改，按照大场镇相关要求保证市场内的整洁并做到有序管理。下一步,大场镇工业公司表示会加强对市场管理方的监督与沟通,保证市场有序管理。2、目前，已采取以下措施：一是大场镇祁连派出所社区民警会同社区居委干部已对领舞居民进行上门告知，按照相关法规，建议组织者能考虑周边居民感受，注意锻炼时段并控制音箱音量。另外，社区民警与城管队员在晚间到现场对健身居民进行劝说，建议他们尽量降低音箱音量，并适当提前锻炼时段，避免晚间滞留过晚影响周边居民休息，跳舞居民表示理解，会适当调整时段，减少影响。二是大场镇社区办已联系周边各小区居委会做好相关宣传工作，各居委已在小区内通过与健身舞组织者进行座谈，发动小区志愿者、张贴告知书，发布宣传板报、电子屏等宣传方式倡议居民在健身、娱乐的同时兼顾周边居民的感受，做到文明健身。下阶段，大场镇祁连派出所及大场镇城管中队将继续派专人在上述地点进行晚间驻守，如发现噪音过大或时间过晚等现象，立即予以劝阻，尽量较少对周边居民日常生活的影响。 | / | 0 | 0 | 是，无新增处理内容
11 | bxsf-0912-11 | 高境镇三门路509号邮电所广告牌存在光污染，吉浦路上小吉浦河有臭味。 | 一、高境镇安排城管中队夜间和白天两次进行实地查看，广告牌的夜间照明灯较亮，对居民的生活有一定的影响，情况属实。二、高境镇河长办协调了区水务局高境水务所，全天进行实地巡河，发现每天的不同时段水体变化较大，情况属实；同时，镇河长办的负责同志参加了9月13日宝山区河长办牵头召开的南泗塘、小吉浦、东茭泾、西泗塘河道治理协调会；专题研究了下一步的整治工作方案。 | 属实 | 一、高境镇城管中队跟邮电局协商，邮局承诺夜间不开夜间照明灯；二、高境镇河长办将组织高境城管中队，联合高境水务所、东晨公司，继续再梳理、再排查河道周边新增违法建筑、违法排污等情况，发现一起处理一起；加强河道周边的日常保洁，确保岸洁无垃圾杂物。三、加快推进河道周边小区的阳台水旱流截污工程，确保今年10月底前完成旱流截污工作。四、积极配合和参与落实区河长办关于“南泗塘、小吉浦、东茭泾、西泗塘河道治理协调会”的会议精神和接下来的相关工作。 | / | 0 | 0 | 否
12 | bxsf-0912-12 | 杨行镇江杨北路往东富锦路段路两边有乱倒垃圾。 | 杨行镇建管中心协调区绿化市容局与该段道路(沿江通道越江隧道工程）建设单位“上海沪申高速建设发展有限公司”到现场了解情况，原道路绿化范围因该道路拓宽工程已动迁并移交给了建设单位，原有绿化都已经搬迁，因现绿化范围未建设区域没有实施封闭和疏于管理，而产生杂草从生和被乱倒垃圾现象。 | 属实 | 现已协调上海沪申高速建设发展有限公司（项目负责人），从9月13日开始对举报问题进行整改，清除垃圾，清除杂草，对裸土覆盖并对工程实施区域进行围档封闭，在9月22日前完成清理，后续将加强对工程范围内的长效监管，杜绝上述问题的发生。 | 限期整改1起 | 0 | 0 | 否