上海市宝山区社会福利院1号楼新增零星修缮

采 购 人: 上海市宝山区社会福利院

代理单位: 上海容基工程项目管理有限公司

二〇二一年十月

目录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 供应商须知	4

第三章 评审方法及标准	19

第四章 合同草案条款	20

第五章 响应文件组成	45

第六章 项目采购需求	75

# 第一章 竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》之规定，上海容基工程项目管理有限公司受上海市宝山区社会福利院委托，对上海市宝山区社会福利院1号楼新增零星修缮进行国内竞争性磋商采购，特邀请合格的投标人前来投标。 一、合格的投标人必须具备以下条件： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。 2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。 3、其他资质要求： 3.1在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的法人单位； 3.2未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商； 3.3须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质及有效的安全生产许可证； 3.4拟派项目负责人须具备建筑工程专业二级（含以上）注册建造师资格，且具备安全生产考核合格证书。 二、项目概况： 1、项目名称：上海市宝山区社会福利院1号楼新增零星修缮； 2、项目主要内容、数量及要求：原瓦屋面、原墙面涂料、墙地面装饰等拆除、地面铺装、墙体喷刷涂料等（详见招标文件第六章项目采购需求）； 4、施工工期：120天； 5、施工地点：上海市宝山区长兴乡解放圩西； 6、采购预算金额：434923元； 7、采购项目适用原因：按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。 三、磋商文件的获取 1、合格的供应商可于2021-10-22本公告发布之日起至2021-10-28（每日上午9:00-下午16:00）截止，登录“上海宝山政府门户网站”获悉报名信息，并携带如下材料进行现场报名验证： 1.1、营业执照复印件； 1.2、资质证书复印件； 1.3、有效期内的安全生产许可证复印件； 1.4、法人授权委托书复印件； 1.5、被授权人的身份证原件及复印件； 1.6、“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询结果页面的截图打印件。要求查询时间不得早于本公告发布之日。 2、凡愿参加响应的合格供应商应在上述规定的时间内按照规定获取竞争性磋商文件，逾期不再办理。未按规定获取竞争性磋商文件的响应将被拒绝。 3、供应商须保证报名及获得磋商文件需提交的资料真实、完整、有效、一致，如因供应商递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由供应商承担。 四、磋商响应截止时间和磋商时间： 1、磋商响应截止时间：2021年11月1日下午13:00:00。迟到或不符合规定的响应文件恕不接受。 2、磋商时间：2021年11月1日下午13:15:00 五、磋商响应文件递交地点和磋商地点 1、磋商响应文件递交地点：上海市宝山区双城路828号8楼会议室 2、磋商地点：上海市宝山区双城路828号8楼会议室。 3、磋商所需携带其他材料： 1）法定代表人授权委托书或法定代表人证明（加盖单位公章） 2）被授权人身份证原件及复印件（加盖单位公章） 3）电子版工程量清单组价文件（GBQ6文件一份，提供电子光盘或U盘） 六、发布公告的媒介： 以上信息若有变更我们会通过“上海宝山政府门户网站”（http:www.shbsq.gov.cn/）通知，请供应商关注。 七、联系方式 采购人：上海市宝山区社会福利院 代理机构：上海容基工程项目管理有限公司 地址：上海市宝山区长兴乡解放圩西 地址：上海市宝山区双城路828号8楼 邮编：/ 邮编：200940 联系人：蒋院长 联系人：张西海 电话：15800645879 电话：18721973297 邮箱： / 邮箱 ：81222712@qq.com

# 第二章 供应商须知

## 磋商须知前附表

| 序号 | 内 容 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人 | 名称：上海市宝山区社会福利院 地址：上海市宝山区长兴乡解放圩西 联系人：蒋院长 电话：15800645879 |
| 2 |  | 采购代理机构 | 名称：上海容基工程项目管理有限公司 地址：上海市宝山区双城路828号8楼 联系人：张西海 电话：18721973297 |
| 3 | 项目名称 |  | 上海市宝山区社会福利院1号楼新增零星修缮 |
| 4 | 项目主要内容 |  | 原瓦屋面、原墙面涂料、墙地面装饰等拆除、地面铺装、墙体喷刷涂料等，详见招标文件第六章项目采购需求 |
| 5 | 施工工期 |  | 120天 |
| 6 | 质量要求 |  | 一次性验收合格 |
| 7 | 踏勘现场 |  | 自行踏勘 |
| 8 | 项目预算金额 |  | 本项目采购预算为455062元，最高限价为434923元（磋商报价超出最高限价者作无效标处理）。 |
| 9 | 资质要求 |  | 具备建筑工程施工总承包三级及以上资质 |
| 10 | 企业性质及组成形式要求 |  | 本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购；本项目不接受联合体投标。 |
| 11 | 项目负责人要求 |  | 建筑工程专业二级（及以上）注册建造师执业资格。该项目负责人以在上海市建筑建材业网站上查询为准，在册且无在建项目记录（同一报建编号的工程分期施工的除外，需在投标文件中提供相应证明材料） |
| 12 | 供应商提出问题的截止时间 |  | 2021年10月29日上午11：00前，邮件至81222712@qq.com |
| 13 | 招标澄清会 |  | 根据情况另行通知 |
| 14 | 采购人书面澄清的时间 |  | 2021年10月29日16:00 若有书面澄清发出，递交磋商响应文件的截止时间及磋商时间将在澄清文件中另行通知 |
| 15 | 递交磋商响应文件的截止时间和地点 |  | 时间：2021年11月1日下午13时00分 地点：上海市宝山区双城路828号8楼会议室 |
| 16 | 磋商时间和地址 |  | 时间：2021年11月1日下午13:15 地点：上海市宝山区双城路828号8楼会议室 |
| 17 | 构成磋商文件的其他材料 |  | 工程量清单文件、答疑会纪要等补充磋商文件，详见附件 |
| 18 | 磋商有效期 |  | 90日历天（从磋商响应截止之日算起） |
| 19 | 磋商保证金 |  | 本项目不收取磋商保证金。 |
| 20 | 签字或盖章要求 |  | 1、磋商响应声明中需供应商的法定代表人签字（或盖章）并加盖供应商单位公章。 2、法定代表人资格证明需加盖供应商单位公章。 3、授权委托书需供应商的法定代表人签字（或盖章）并加盖供应商单位公章、授权代表签字。 4、报价一览表及分项价格表需加盖供应商单位公章、法定代表人签字或盖章。 5、商务条款偏离表需加盖供应商单位公章、法定代表人签字或盖章。 有关签字和盖章需严格按照磋商文件和电子清单磋商的格式要求进行，如有不符合将视为实质性不响应磋商文件。 |
| 21 | 磋商小组的组建 |  | 磋商小组构成：3人，其中采购人代表1人，评审专家2人； 评审专家确定方式：网上随机抽取 |
| 22 | 评标方法 |  | 综合评标法 |
| 23 | 是否授权评标委员会确定成交供应商 |  | □是 ■否，推荐的成交供应商候选人数：2家 采购人根据评标委员会的评审报告确定排名第一的供应商为成交供应商。排名第一的供应商放弃中标、因不可抗力不能履行合同、未按磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为，不符合成交条件的，采购人可以确定排名第二的供应商为成交供应商。（本项目无需提交履约保证金） |
| 24 | 中标候选人公示媒介 |  | “上海宝山政府门户网站” |
| 25 | 付款方式 |  | 以合同签订为准 |
| 26 | 标书工本费 |  | 人民币1000元/本，售后不退，报名时现场缴纳。 |
| 27 | 报价依据 |  | - 采用综合单价法计价； - 清单编制采用《建设工程工程量清单计价规范》、《上海市建设工程工程量清单计价应用规则》2013增值税版； 3、定额采用《上海市建设工程预算定额（2016）》、《上海市建筑装饰装修工程预算定额（2016）》、《上海市建筑和安装工程预算定额（2016）》。 |
| 28 | 其他 |  | 中标人在收到成交通知书后7个日历日内向代理机构支付招标代理费。 |

## 磋商须知正文

一、总则

1.定义

1.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

1.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

1.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式产生。

1.4 “磋商小组”是依据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法履行竞争性磋商采购活动职责的3人以上单数的磋商成员，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

1.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

1.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

1.8	“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

1.9	“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.采购项目预算

2.1	本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见磋商须知前附表。

3.供应商的资格要求

3.1	供应商应当符合磋商须知前附表中规定的下列资格条件要求：

3.1.1符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)政府采购法律法规相关规定的其他条件。

3.1.2政府强制采购资格条件。

3.1.3其他特定资格条件。(如有，详见磋商须知前附表)

3.2	供应商存在下列情形之一的不得参加竞争性磋商：

3.2.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.2.2 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

4.参与磋商的费用

4.1	无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5.授权委托

5.1 供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附授权代表的身份证明。

6.联合体形式

6.1	本项目是否接受联合体参与及相关要求见磋商须知前附表。

6.2	供应商为联合体形式的，应同时遵守以下规定：

(1)联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

(2)联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

(3)除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

(4)联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

(5)联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.项目现场勘察

7.1	本项目是否组织现场勘察见磋商须知前附表。

7.2	供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。供应商未在指定时间进行勘察的，采购人不再另行组织。

7.3	勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.4	采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1	本项目是否采购进口产品及相关要求见磋商须知前附表。

9.政府采购政策支持与其他规定

9.1 产品属于政府强制采购节能产品范围，必须将是否列入最新一期节能清单作为采购产品的资格条件。本项目的详细要求见磋商须知前附表。

9.2 对列入最新一期节能清单(非强制类)、环保清单内的产品，应分别予以相应的加分或价格扣除；对于同时列入“两个清单”的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。本项目的详细要求见磋商须知前附表。

9.3	供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见磋商须知前附表。

9.4 监狱企业视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展政策优惠，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见磋商须知前附表。

9.5 采购人使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，应当在采购文件中载明对产品获得信息安全认证的要求，并要求产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。本项目的详细要求见磋商须知前附表。

9.6	其他法律法规强制性规定。本项目的详细要求见磋商须知前附表。

二、磋商文件

10.磋商文件的组成

10.1	磋商文件由下列文件组成：

第一部分  商务部分

第一章 	竞争性磋商公告

第二章	 供应商须知

第三章	 评审方法及标准

第四章 	合同草案条款

第五章 	响应文件组成

第二部分  技术部分

第六章 	项目采购需求

10.2	磋商须知前附表规定的上传/提交首次响应文件截止时间前，对磋商文件进行澄清或者修改的内容，为磋商文件的组成部分。

10.3 磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

10.4 供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11.磋商文件的澄清或者修改

11.1 在磋商须知前附表规定的上传/提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

11.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

12.偏离

12.1	本条所称偏离为响应文件对磋商文件的偏离，即不满足或不响应磋商文件的要求。偏离分为实质性和非实质性要求条款偏离。

12.2 除政府采购法律法规相关规定外，磋商文件中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款(即重要条款)，对其中任何一条的偏离，在评审时将其视为无效响应。

13.一般要求

13.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电必须使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3 除技术要求另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。未列明时亦默认为我国法定计量单位。

13.4	供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

14.响应文件的组成

14.1	响应文件应包括但不限于下列内容：

14.1.1商务部分

（1）磋商响应声明

附件1-1	法定代表人证明

附件1-2	法定代表人授权书

（2）报价一览表及分项价格表

附件2-1 报价一览表

附件2-2上海市建设工程施工竞争性磋商文件分项价格表

附件2-3 最终报价承诺书（无需装订在响应文件中）

（3）商务条款偏离表

附件3-1 商务条款偏离表

附件3-2 公函附录

附件3-3供应商未有不符合国家或者招标文件规定的资格条件的承诺

（4）磋商保证金（本项目不适用）

（5）供应商的资格证明文件

附件5-1 供应商基本资料

附件5-2 近年完成的类似项目情况表

附件5-3供应商资格证明其他相关文件。

（6）人员构成

附件6-1 项目管理机构人员情况表

附件6-2 项目负责人简历表

附件6-3 主要项目管理人员简历表

附件6-4 项目负责人无在建项目承诺书

（7）提供符合采购政策的证明材料

附件7-1中小企业声明函

附件7-2 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（8）已标价工程量清单

1）书面工程量清单组价文件（1份）

2）电子版工程量清单组价文件（GBQ6文件一份）

14.1.2技术部分

（1）供应商应根据采购人和对本工程现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

1）施工主要技术方案和施工方法；

2）保证施工质量的主要技术措施以及预防施工质量通病的措施；

3）保证本工程安全、文明的主要技术措施；

4）工程总进度计划表及保证措施；

5）施工总体平面布置图、主要施工机械、设备和劳动力用量情况；

6）“渣土垃圾”整治措施；

7）工程总包管理、施工配合措施；

（2）施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

14.2	本项目是否要求提供样品的见磋商须知前附表。

14.3	磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在磋商时将其视为无效响应文件。

(1)未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

(2)供应商提供的样品与响应文件中型号、规格不一致的。

14.4	在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

14.5	磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中的对应内容处注明。

14.6	供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

15.报价

15.1	供应商应按磋商文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

15.2	供应商必须按报价一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。供应商在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价的，应同时修改其分项价格表中的报价。

15.3	供应商的最终报价不得超过采购项目预算。本次采购项目的预算见磋商须知前附表。

16.磋商保证金

16.1	本项目是否交纳磋商保证金要求见磋商须知前附表。

16.2	磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应以支票、汇票、本票、网上银行或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前，向采购人或采购代理机构交纳不超过采购项目预算2%的谈判保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章磋商须知前附表规定的磋商响应有效期一致。未按磋商文件规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。

16.3	供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。

16.4 未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还；成交供应商的保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

16.5	有下列情形之一的，保证金不予退还：

(1)供应商在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5)磋商文件规定的其他情形。

17.磋商响应有效期

17.1 磋商响应有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力。响应文件有效期从磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。磋商响应有效期不足的将被视为无效响应。

18.响应文件的签署及规定

18.1	供应商应根据磋商须知前附表规定提交响应文件。当纸质响应文件与上传到上海政府采购网的响应文件不一致时，以上传上海政府采购网的响应文件为准。

18.2	响应文件应用不褪色的材料打印或书写，并按磋商文件要求在签字盖章处加盖公章和由法定代表人或其授权代表签字。响应文件中的任何加行、涂改、增删，应加盖单位公章或由法定代表人或其授权代表签字确认。否则，将导致响应文件无效。

18.3	在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交的响应文件和最后报价，应打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签字或加盖单位公章。否则，将导致响应文件无效。

19.响应文件的递交

19.1 供应商应按照磋商文件要求装订、密封的响应文件，并在前附表规定的时间、地点提交纸质响应文件。

注：供应商须提供电子版工程量清单组价文件（GBQ6文件一份，提供电子光盘或U盘）

19.2 供应商应充分考虑网上磋商可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险。对因网上磋商的任何技术故障、操作失误造成供应商磋商内容缺漏、不一致或磋商失败的，采购人及代理机构不承担任何责任。

20.响应文件的补充、修改或者撤回

20.1	供应商在磋商须知前附表规定的上传/提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其授权代表签字。

20.2	补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

四、磋商与评审

21.磋商小组

21.1	磋商与评审由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和评审专家组成。

22.初步审查

22.1 磋商小组应当对供应商提交的首次响应文件进行初步审查，包括响应文件的有效性、完整性、符合性。除可变动的技术、服务要求以及合同草案条款外，首次提交的响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，磋商小组应当告知有关供应商。

- 供应商的营业执照、资质证书及质量安全生产考核证书不符合招标文件要求或过期或无效的；

- 供应商名称与营业执照、资质证书及质量安全生产考核证书不一致；

- 未按照磋商须知前附表第19条款“签字或盖章要求”签署、盖章的；

- 未提供有效的法定代表人授权委托书及身份证复印件的（详见附件1-2）；

- 响应有效期不符合磋商文件规定的；

- 商务偏离表存在偏离的（详见附件3-1）；

- 工期超过磋商文件要求的（本项目工期要求为120天）；

- 质量不符合磋商文件要求的（即不满足一次验收合格标准）；

- 磋商报价高于本工程最高限价的（本项目最高限价为434923元）；

- 首次报价的安全文明施工措施费低于分部分项工程费乘以磋商文件规定3.3%的90%（即2.97%）；

- 未提交《供应商未有不符合国家或者采购文件规定的资格条件的承诺的》（详见附件3-3）；

- 未提供《项目负责人无在建项目承诺书》（详见附件6-4）；

- 供应商有串通、弄虚作假、行贿等违法行为的；

- 供应商不按评审委员会要求澄清、说明或补正的；

- 供应商存在失信记录的：失信记录是指，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的情况（即未提供相应的证明材料）。

- 未入围的供应商。

- 其他法律、规章、规范性文件和磋商文件规定响应无效的。

注：通过初步审查评审的单位才能参加后续磋商。

22.2确定入围供应商

将所有全部供应商的首次报价由低到高进行排序，采用全部首次报价的中间值作为基准值，取基准值以上3家和以下的4家（含基准值）投标人为入围投标人，不足7家的则全部入围，大于7家时具体方法如下：

供应商家数为偶数N时，取由低到高的第N/2家供应商和第（N/2）+1家供应商的报价平均值为中间值，向下取4家，向上取3家，共7家供应商入围进行评审；

供应商家数为奇数N时，取由低到高的第（N+1）/2家供应商的报价为中间值，向下取4家（含中间值），向上取3家，共7家供应商入围进行评审。

注：只有进入入围供应商名单的供应商才能进入后续的磋商及专家评审；未入围的供应商视为其应答文件被否决。

23.澄清

23.1 磋商小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.磋商

24.1 初审结束并进入入围供应商后，磋商小组所有成员集中与通过22.1、22.2条款评审的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或授权代表参加磋商。

24.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

24.3	对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

24.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

24.5 磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案。

24.6	磋商小组应当根据实际情况与供应商进行磋商，并确定磋商的轮次。

24.7 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人或采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

24.8 磋商结束后，供应商按照磋商小组要求重新提交的响应文件，不满足磋商文件及变动后的技术、服务要求以及合同草案条款的实质性要求的，将视为无效响应文件。

25.最后报价

25.1	磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

25.2 磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

25.3	最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如磋商小组没有对磋商文件作实质性变动或增加新的需求，最后报价不得高于首轮报价。

25.4 采用竞争性磋商采购方式组织实施的市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)，符合要求的供应商(社会资本)只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

25.5本工程采用综合单价方式结算，具体结算方式详见本磋商文件所附合同草案。

注：涉及到经谈判供应商进行二次（或多次）报价的，最终结算时先根据第一次报价的计价原则（即各子目单价、费率等均按第一次报价计）计算出总价，再乘以最终报价的折扣率（即最终报价的总价/第一次报价的总价）计算出最终结算价款。

26.最后报价评审

26.1	最后报价计算错误修正的原则

(1)最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

(2)总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准。

(3)分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

(4)如果供应商不接受对其错误的更正，其最后报价将被视为无效报价或确定为无效响应。

26.2	最后报价的价格扣除原则

(1)对小型或微型企业以及监狱企业，在评审时按磋商须知前附表的规定对其最终报价给予价格扣除。

供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额(必须为小型或微型企业产品)占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体最终报价给予扣除。

26.4	价格得分：以供应商的最后报价作为价格评分依据。供应商的评审价为按上述条款修正并给予价格扣除优惠后的价格。

价格评分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且价格最低的评审价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

价格评分＝(评审基准价/评审价)×价格分

27.综合评审

27.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

27.2	评审办法及标准见第三章。

27.3	评审时，磋商小组成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

28提出成交供应商

28.1磋商小组应当按照综合评分由高到低的顺序提出3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及政府购买服务项目，可以推荐2家成交候选供应商。

28.2	评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

29.确定成交供应商

29.1	采购代理机构应当在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送采购人确认。

29.2采购人应当在收到评审报告之日起5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

29.3	采购人自行组织磋商的，应当在评审结束之日起5个工作日内确定成交供应商。

30.磋商终止

30.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在财政部指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)除市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及政府购买服务项目外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

31.重新评审

31.1	除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

32.保密

32.1	磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

33.禁止行为

33.1	供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当

利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

五、成交结果信息公布与签订合同

34.成交信息的公布

34.1	成交供应商确定之日起2个工作日内，采购人或者采购代理机构应在磋商须知前附表中规定的公告媒体上公布成交结果信息。

34.2	磋商文件随成交结果同时公告。但成交结果公告前磋商文件已公告的，不再重复公告。

34.3	采用书面推荐供应商参加采购活动的，在公告结果同时公告采购人和评审专家的推荐意见。

35.成交通知

35.1	成交供应商确定后，采购人或采购代理机构在发布成交公告的同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

36.履约保证金

36.1	成交供应商按照磋商须知前附表的规定，在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

36.2	成交供应商没有按照磋商须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃成交资格，其磋商保证金不予退还。

37.签订合同

37.1	磋商文件、成交供应商的响应文件及补充文件等均为签订政府采购合同的依据。

37.2	成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

37.3	采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

38.4	自政府采购合同签订之日起2个工作日内，本项目政府采购合同在磋商须知前附表规定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

六、其他规定

38.采购代理服务费

38.1	成交供应商是否交纳采购代理服务费及相关要求见磋商须知前附表。

39.询问、质疑、投诉

39.1	供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

39.2	供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

39.3	供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购法律法规规定及程序，向财政部提出投诉。

40.其他规定

40.1	磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

41.未尽事宜

41.1	其他未尽事宜按政府采购法律法规的规定执行。

42.文件解释权

42.1	本磋商文件的解释权归采购人(或采购代理机构)所有。

第三章 评审方法及标准

1.评审方法

1.1 评审方法：综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.评分标准

| 类别 | 分值 | 项目 | 权重 | 评分办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 30 | 报价得分 30分 | 30 | 商务分计算：有效最低报价/磋商报价*30 根据财库〔2011〕181号关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知对符合该通知规定的小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体方法如下： 小型和微型企业的商务评审价=有效磋商报价*（1-6%）。 根据财库〔2011〕181号关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知规定供应商需在磋商文件中提供《中小企业声明函》。未提供上述相关材料将不予扣除价格。 |
| 技术部分 | 70 | 施工技术及方法 | 30 | - 供应商的施工技术方案是否合理（6-10分） - 对本工程各工序的施工难点采取的措施是否得当（3-10分） - 是否充分估计到现场的不利条件对本工程施工带来的困难和影响，并采取切合实际的解决方法（3-10分） |
|  |  | 施工进度计划 | 10 | 按供应商自报的工期响应磋商文件要求的程度、进度计划是否合理、总进度及计划工作的控制措施是否得力进行打分（3-10分） |
|  |  | 施工质量保证措施 | 10 | 对供应商自报的质量标准符合磋商文件要求的程度；各施工工序的质检手段和组织措施；竣工验收、移交验收时一次验收合格所采取的措施进行打分（3-10分） |
|  |  | 组织管理措施 | 5 | 按供应商的现场施工管理、技术管理等组织管理措施能满足本工程需要，保证工程顺利进行的程度进行打分（2-5分） |
|  |  | 文明施工 | 5 | 按供应商的编制文明施工的具体措施，切实落实各项管理措施，保证工程顺利进行的程度进行打分（2-5分） |
|  |  | 施工工期 | 5 | 采购人要求工期：120日历天。 供应商自报工期满足招标文件要求者得3分；经济处罚承诺大于每日合同价款0.2‰的另加2分。 |
|  |  | 自报质量标准 | 5 | 采购人要求的质量标准：一次性验收合格。 供应商自报质量标准为一次性验收合格者得3分；只报“合格”者不得分；经济处罚承诺大于合同价款2%的，加2分。 |
| 合计 | 100 | 总得分 |  |  |
| 1、以上技术评审内容如有缺项，则该项得0分； 2、技术标及商务标评分结果保留小数点后两位。小数点后第三位四舍五入； 3、供应商必须如实填写财务状况等，如有虚报、夸大等现象将从重扣分，情节严重者将予以取消磋商资格； 4、未能按要求上传文件或上传文件不清晰的，将承担非实质性响应的后果。 |  |  |  |  |

注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。

# 第四章 合同草案条款

- 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：  

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就      施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.资金来源：

4.工程内容： 详见施工图设计图纸及工程量清单内容。

5.工程承包范围：

#### 二、合同工期

计划开工日期：   年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数：120天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合 一次性验收合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同暂定总价为：人民币（大写）：     (¥    )（详见投标报价书）；

2.合同价格形式：单价合同。

3.付款方式：

3.1发包人向承包人预付工程款的时间、金额或占合同价款总额的比例： 合同金额的30% 。

3.2工程款(进度款)支付：双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间： 工程进度过半支付合同金额的 20%；工程竣工验收合格后，支付合同金额的 30%；发包人收到承包人交付的完整竣工验收资料，且完成工程审价后 30天内，支付至建安工程结算审定价的 97% 。

4.结算价以甲方委托的咨询单位审价报告作为本合同的结算价。

#### 五、项目经理

承包人项目经理： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）技术标准和要求；

（5）图纸（如果有）；

（6）已标价工程量清单或预算书（投标文件报价书）；

（7）附件1-3

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 承诺

#### 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于      年     月     日签订。

十、签订地点

本合同在     签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自  双方签字盖章后  生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执  贰 份，承包人执 贰   份。

（以下无正文）

发包人：(公章)                          承包人：(公章)

住    所：                              住    所：

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

电    话：                      		   电    话：

传    真：                              传    真：

开户银行：                              开户银行：

账    号：                              账    号：

邮政编码：                              邮政编码：

## 第二部分   通用合同条款

通用合同条款直接引用住房城乡建设部和国家工商行政管理总局共同印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”。

## 第三部分 专用合同条款

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行的验收标准及行业规范规定。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：补充协议书、本合同协议书、本合同专用条款、本合同通用条款、标准规范及有关技术文件、图纸、本工程工程量清单及计价文件、有关本工程的变更、签证、其他合同文件（排序在前的优先级高于排序在后的）。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供（若有）

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内  ；

发包人向承包人提供图纸的数量：3套  

发包人向承包人提供图纸的内容：满足乙方施工要求 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、进度计划、施工图预算以及满足施工管理要求

的其他文件 ；

承包人提供的文件的期限为：开工前5天 ；

承包人提供的文件的数量为：  2份；

承包人提供的文件的形式为： 书面+电子  ；

发包人审批承包人文件的期限：开工前2日。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场；

发包人指定的接收人为：       /      。

承包人接收文件的地点：施工现场     ；

承包人指定的接收人为： /     。

监理人接收文件的地点（实施施工监理项目填列）：     ；

监理人指定的接收人为（实施施工监理项目填列）：      。

- 1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和

全部权利，以及取得因施工所需修建（或加固、修复等）其他基础设施的权利，并承担相关手续费和建设费用。发包人协助承包人办理相关手续。

- 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：场内交通由承包人负责实施并承担费用。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅使用于本工程 。

- 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 承包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅使用于本工程 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 竣工结算按实调整 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：合同单价不予调整，合同总价根据竣工结算实际工程量调整  。

#### 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：             ；

联系电话：                 ；

电子信箱：     ；

发包人对发包人代表的授权范围如下： 权代表发包人对工程的质量、进度、安全进行监督，并办理工程中的一切签证、技术核定、工程变更等手续，办理工程中需要确认的材料价格核定手续等。签证、技术核定单、工程变更单、隐蔽工程量等须发包人代表签字并加盖公章（或项目专用章）认可后方有效 。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：临时用的水源和电源在工程开工前接到现场 。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  竣工验收确认单、竣工图（若有） 、已完工程量确认单、竣工结算书  。

承包人需要提交的竣工资料套数：    2    。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  自行承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收后15天内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：   书面和电子文档   。

（10）承包人应履行的其他义务：    /   。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名 ；          身份证号： ；

建造师执业资格等级： ；     建造师注册证书号：  ；

建造师执业印章号：       ；     安全生产考核合格证书号：     ；

联系电话： ；     电子信箱：     ；

通信地址：                            ；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目管理、施工管理、工程款支付申请及收讫、办理工程变更签证单、工程竣工结算。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：   26天  。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 每次支付违约金500元，累计三次，委托人有权要求承包人更换项目经理 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  每次支付违约金1000元，并不得超过1次   。

- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 委托人有权解除合同，相关损失由承包人承担 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：委托人有权解除合同，相关损失由承包人承担  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：     需经过发包人代表书面批准  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每次支付违约金500元，并不得超过1次。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每次支付违约金500元，累计三次，委托人有权要求承包人更换项目经理  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程禁止分包。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  开工办理工程移交直至竣工验收移交手续办理完成   。

#### 4. 监理人（实行工程监理项目填列）

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限：                               。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：     。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：  ；       职    务：  ；

监理工程师执业资格证书号：；       联系电话：    ；

电子信箱：    ；       通信地址：  ；

关于监理人的其他约定：                      。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

#### 5. 工程质量

- 5.1 质量要求： 一次验收合格

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限约定： 共同检查前24小时 。

委托人或监理人不能按时进行检查时，应提前  12    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24  小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：由承包人负责并承担费用  ，必须确保无安全事故发生  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：    由承包人负责并承担费用    。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：本工程要求安全文明达到宝山区合格要求，施工过程中，做到“场地清”无渣土垃圾等现象发生；渣土承运必须选择有资质的单位和车辆；规范处置渣土，不偷倒，不乱倒，加强对渣土运输车辆的营运检查，不允许发生偷倒乱倒渣土和建筑垃圾的现象；如发生不按相关规定处置渣土的情况，经区废弃物管理所核实后，将视情节严重程度扣除安全文明施工费用。建筑垃圾及渣土运输费用已包括在合同总价中，竣工结算时不再另行增加建筑垃圾及渣土处置费用。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  随工程进度款同期支付  。

#### 7. 工期和进度

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前3天  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   开工前1天  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：   开工前1天   。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：具备开工条件后3天内   。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   开工前  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   开工前  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  60  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.5 工期延误

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）  气象部分发布的有关暴雨、大风、台风蓝色预警，或相关部分发出的恶劣气候停工通知；

（2）其他不能进行施工且无法避免的不利气候条件；

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 无       。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：   承包人保管、费用由承包人承担  。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  对承包人所购材料产品质量按《上海市建设工程材料管理条例》由承包人全面负责，凡施工用的各种材料、成品、半成品都必须符合质量标准和设计要求，并附有质保书或出厂检验合格证。工程使用的所有材料若规定必须现场取样试验的，均应按规定进行现场取样试验，并提供相应试验报告，相关测试费用由承包方承担。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   承包人承担。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

（2）施工期间，凡发生工程业务联系单（非设计原因）、技术核定单、隐蔽工程量，必须由发包人代表、监理代表、承包方代表共同签字认可，有投资监理的项目，须经投资监理审核同意，并经发包方、监理单位、承包方、共同签字盖章，否则视为无效文件。

（3）隐蔽工程的签证，涉及厚度、范围等，承包单位应提供图片书面资料（以证明签证内容的准确性）。

（5）业务联系单、技术核定单等，凡涉及工程量、定额费用和其他费用的增减时，发包人与承包人应及时（工程发生起七天内）办理经济签证手续（隐蔽工程须全部办理签证手续），承包人须提供工程发生部位、工程量计算清单（须原件一式肆份）。未在规定期限内办理签证手续的项目及费用，不得计入竣工结算，由承包人自行承担。

（6）施工期间，发包人代表有权更改或删减原定的工程项目内容、材料及增减工程量，并以工程例会会议纪要形式（工程联系单）明确，承包人应予及时更改，并将涉及增减的造价（包括工程量、材料单价）报投资监理及发包人代表书面同意后，作为结算时的依据。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的按照原合同中预算文件的计价原则（定额选用、费率、材料价格、人工费等与原预算文件一致）进行计价  。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整   。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式：单价合同。

本合同为固定单价合同，数量按实结算，单价除合同中约定可调整情况外不作调整 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

发包人向承包人预付工程款的时间、金额或占合同价款总额的比例：  合同金额的30%  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：   《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：开工前计量后，施工中不单独计量，竣工验收后办理结算时再计量一次作为竣工结算工程量。

12.4 工程进度款支付

12.4.1双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间： 工程进度过半支付合同金额的 20%；工程竣工验收合格后，支付合同金额的 30%；发包人收到承包人交付的完整竣工验收资料，且完成工程审价后 30天内，支付至建安工程结算审定价的 97%。

12.5采用固定单价计价方式，合同单价的调整方法：

如分部分项工程量清单中项目性质或工程内容、材料发生变化时，按以下方法结算：

● 中标文件中已有适用于变更工程的价格，按中标文件中已有的价格变更合同价款；

● 合同中有类似于变更工程价格的，按投标书中类似价格的工料机消耗量及下浮率（与信息价或合理市场价相比的浮动率）、费率组价；

● 对于超越暂定价的材料，须经发包方同意、投资监理核准材料价格。

● 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由中标单位提出适当的变更价格，经监理工程师及建设单位确认后执行。变更价格的组价原则：

（1）工程量计算规则按GB50500-2013“计价规范”；

（2）人工、材料、机械台班的消耗量按《上海市预算定额（2016系列）》；

（3）人工、材料、机械台班单价，中标文件中有相同或类似的单价参照中标文件的单价，无类似可参照单价的则参照该材料施工期间的市场平均价，并报发包方、监理书面核批；按照上海市2016定额消耗量及投标书(包括电子文档)中的人工、材料、机械台班单价及费率结算。标书中没有的主材单价则按经发包方、监理书面认可的市场价结算。

（4）利润、增值税、下浮率按投标报价的费率标准

（5）本工程措施项目清单报价为包干价，不论工程内容和工程量是否增减，结算时措施项目清单报价均不作调整 (脚手架、模板等除外,工程量按实调整，单价按投标报价结算)。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人（若有）不能按时进行验收时，应提前   24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  承包人自检后，认为满足合同约定竣工验收条件的，可书面提请发包方进行竣工验收。验收表由承发包双方及监理方（若有） 签字盖章确认。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  竣工验收后7日内   。

13.3 工程试车

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  移交工程同时退场  。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收完成后15日内。

竣工结算申请单应包括的内容： （1）竣工结算书（盖章原件）；（2）施工承包合同（复印件）；（3）竣工验收表（原件）；（4）变更签证单及其他影响工程结算价格的书面资料（原件）。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 承包方提交申请单后15日内  。

发包人完成竣工付款的期限： 审批完成后15日内 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    3份   。

承包人提交最终结算申请单的期限：   保修期满后30天内  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   承包方提交最终结清申请单后15日内    。

（2）发包人完成支付的期限： 审批完成后15日内 。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：        。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：       。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  24小时  。

#### 16. 违约

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  质量达不到一次验收合格标准，支付违约金为合同总价1%   。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 按通用条款执行。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行   。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人无偿使用 。

#### 17. 不可抗力

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28   天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 本工程所需投保的建筑工程一切险等由承包方投保，并支付相应费用。相关费用已包含在合同价中 。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 承包方应与委派到本项目施工的所有管理及劳务人员签订用工合同，并按照上海市有关规定缴纳社保费用，对于危险作业劳务人员还应缴纳意外上海保险费用。该类费用由承包人自行考虑在合同总价中。社保费用的缴交核付满足沪建市管（2017）899号文的相关规定。在合同预算文件中计入的人员社会保险费用，在竣工结算时必须提供相应的缴纳凭证，按照缴纳凭证载明金额按实结算，但最高也不得超过预算中金额  。 承包方按照合预算计入的人员社会保险费用，在竣工结算时必须提供相应的缴纳凭证，按照缴纳凭证载明金额按实结算，但最高也不得超过预算中金额。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 发包方要求办理，费用由承包人自理。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

- 向   工程所在地    人民法院起诉。

- 附件：（附件1-4为合同组成部分，与合同一同装订,加盖骑缝章）

附件1：建设工程廉政责任书

附件2：安全生产责任协议书

附件3：文明施工责任协议书

附件4：治安、防火责任协议

附件1：

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：              (单位公章)       承包人：                (单位公章)

法定地址：                             法定地址：

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：          (签字或盖章)     委托代理人：           (签字或盖章)

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

电子邮箱：                             电子邮箱：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

邮政编码：                             邮政编码：

附件2：

安全生产责任协议书

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经甲乙双方共同协商，同意明确如下协议：

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场安全管理的责任单位。承包人必须建立安全生产保证体系，其相关文件报发包人备案。

二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求，加强安全生产的指导和协调。

三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改，对责任单位每次处罚500至5000元，对未按要求限期整改的或整改不力、情节严重的，对责任单位每次处罚1万至5万元。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济处理，责任违约的经济处理按《发包工程安全抵押金实施细则》（见附件）扣除。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。

五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国建设部建标(99)79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”(编号JGJ59——99)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底，严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。深基坑开挖必须按科技委审查批准的方案实施。

七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2至3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)，按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查，及时制止和处理各类违章违法行为，对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理，对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加，对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核，对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十三、承包方应该接受发包方安保部门的监督、检查和指导，积极落实发包方安保部门发出的整改指令。

十四、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

发包人：（单位公章）                 承包人：（单位公章）

法定代表人：                        法定代表人：

地址：                              地址：

电话：                              电话：

签约日期：

附件3：

文明施工责任协议书

为贯彻执行建设部《建设工程施工现场管理规定》和《上海市建设工程文明施工管理暂行规定》，认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。

一、 双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。

二、 双方要认真贯彻“发包人负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由发包人项目管理组牵头，建立三方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。发包人按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由承包人负责。

三、 承包人在其施工大纲中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措施，并落实如下有关要求：

1、施工现场必须按规定要求设置施工铭牌，所有施工管理、作业人员应配带胸卡上岗。

2、施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并做到连续、稳固、整洁、美观和线型和顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。

3、在施工的路段要有保证车辆通行宽度的车行道、人行道和沿街居民出行的安全便道。凡在施工道路的交叉路口，均应按规定设置交通标志(牌)，夜间设示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。如遇台风、暴雨季节要派人值班，确保安全。

4、要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆水未经沉淀直接排入下水道。

5、施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等(包括土方)做到有序堆放，不得侵占车行道、人行道。施工中要加强对各种管线的保护。

6、施工中必须要采取有效措施，防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，减少施工对本市环境的污染，严格控制噪音。

7、为配合实施国家和上海市开展环境保护和减少污染的要求，承包人必须在每年5-8月委托政府环保监督部门对施工过程中的噪音、粉尘、废水进行一次测试，出具相应的测试报告，并提交发包人备案。

8、如发现承包人未进行上述环境保护测试工作，此测试工作由发包人代为办理，其费用由承包人加倍承担。

四、承包人负责施工区域及生活区域的环境卫生，建立完善相关的规章制度，落实责任制。做到“五小”生活设施齐全，符合规范要求。

五、发包人对承包人开展创建文明工地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对承包人存在的问题应及时通知承包人进行整改，并有权以承包人责任违约，对责任单位每次处罚500至5000元，并采取强化整改措施，对未按要求限期整改的或整改不力，情节严重的，对责任单位每次处罚1万至5万元不等，整改所发生的费用从安全抵押金中扣除，最高上限为10万元。

六、因承包人违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使发包人受到的经济损失，均由承包人承担。

七、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

发包人：（盖章）                     承包人：（盖章）

法定代表人：(签字或盖章)            法定代表人：(签字或盖章)

签约日期：

附件:4：

治安、防火责任协议

为切实搞好工程建设中的治安、防火工作，确保施工现场的治安稳定和防火安全，现根据《上海市社会治安防范责任条例》之规定，经甲乙双方协商，明确双方在治安防范、防火安全方面的权利和义务：

一、发包人的权利和义务

1．发包人在与承包人签约工程合同时应将发包人对《施工现场治安防火工作管理规范》（后附）书面交于承包人，明确要求、落实责任、加强指导。

2．发包人应将上级公安部门和上级单位对工地治 安防火工作的有关要求、信息及时向承包人进行传达布置，定期听取承包人在开展治安防火工作中的情况和意见，做好指导和协调工作。

3．发包人有权对承包人贯彻落实治安防火工作的情况进行检查，对承包人有关人员发生的违章违法行为及相关问题，则有权教育、制止和责成其限期整改，必要时可按责任违约给予相应的经济处理(500至1000元／次)。

4．承包人的违章违法行为，发包人有权对其进行经济处理的是指：

(1)未经公安消防部门审核批准，擅自使用液化气钢瓶或违章储存易燃、易爆危险物品尚未造成后果的。

(2)未严格按本公司《施工现场动用明火管理规定》（后附）进行动火作业尚未造成后果的。

(3)施工区域内发生聚众斗殴、赌博、收看淫秽录像等影响工地治安秩序的违法行为及集体宿舍内违章男女混居的。

(4)违反《施工现场用电安全管理规定》（后附）用电，擅自使用电炉、煤油炉、电热毯、电熨斗等及带有明火的各类电取热器，或擅自使用高能耗灯具取暖、烘烤物品及在禁火区域内违章吸烟的。

5．承包人在其责任区域内发生严重违法犯罪案件或重特大火灾事故的，由公安司法部门调查处理：但发包人可按其造成的后果和影响，对承包人或其治安、防火第一责任人行使评选先进集体、先进个人否决权。同时，还可对承包人进行2000至50000元的一次性责任违约经济处理。

6．发包人对承包人的责任违约经济处理，由发包人开具书面通知单给承包人认可。处理款从承包人工程款中直接扣除。

7．根据整个工地治安防范的需要，如确需增设或外聘警卫值勤人员时，发包人可按“协商、集中”的原则决定实施方案，其费用发包人按实际需要由涉及到的各施工单位分担，承包人不得推委。

二、承包人的权利和义务

1．承包人在进入工地后，应及时明确落实工地治安、防火第一责任人专（兼）职保卫消防干部及治安保卫组织网络，书面报发包人备案。

2．承包人在施工期间必须遵守、执行国家和本市颁布的治安、消防方面的法律、法规，认真落实发包人制定的《施工现场治安防火工作管理规范》，服从管理，对本责任区域内的治安稳定、防火安全，实施全面负责，确保不发生重大治安、刑事案件和火灾事故。

3．承包人的治安防火工作，除接受其上级主管单位的领导外，还应主动接受上海城市轨道交通公安分局和发包人的业务指导、督促、检查。对公安机关和发包人布置的“创建治安合格工地”等工作，要积极地贯彻执行，对公安部门和发包人在检查中查获的各类隐患问题，应在规定的期限内组织整改或采取相应的防范措施，确保安全。

4．一旦工地上发生治安、刑事案件或火灾事故，承包人应在积极处置、保护现场的同时，立即向公安部门和发包人报告，接受调查、处理。所造成(包括对发包人)的损失，由承包人承担。

5．承包人对因违章违法行为所受的责任违约经济处理有异议的，可提出申诉，要求复议。如发现发包人工作人员在工作中有滥用职权、营私舞弊、有意刁难等违法行为的，有权向发包人领导或有关机关检举揭发，要求处理。

6.  承包人应该接受发包人安保部门的监督、检查和指导，积极落实发包方安保部门发出的整改指令。

三、其他

1．本协议中未涉及到的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有与国家和本市的有关部门法规不符的应按国家和本市的有关规定执行。

2．本协议作为工程合同的附件在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

发包人：（盖章）                     承包人：（盖章）

法定代表人：                        法定代表人：

签约日期：

# 第五章 响应文件组成

第一部分  商务部分（包括但不仅限于以下内容）

一、磋商响应声明

附件1-1	法定代表人证明

附件1-2	法定代表人授权书

附件1-3	联合体协议书（如有）

二、报价一览表及分项价格表

附件2-1报价一览表

附件2-2上海市建设工程施工竞争性磋商文件分项价格表

附件2-3 最终报价承诺书（无需装订在响应文件中）

三、商务条款偏离表

附件3-1 商务条款偏离表

附件3-2 公函附录

附件3-3供应商未有不符合国家或者采购文件规定的资格条件的承诺

- 磋商保证金

- 供应商的资格证明文件

附件5-1供应商基本资料

附件5-2 近年完成的类似项目情况表

附件5-3建筑施工企业查询行贿犯罪档案结果告知函（通过上海市住房和城乡建设管理委员会门户网站（www.shjjw.gov.cn）电子版《企业诚信手册》查询、打印并加盖投标人公章）。

附件5-4供应商在“信用中国”、“政府采购网”查询页面截图并盖章。

- 人员构成

附件6-1 项目管理机构人员情况表

附件6-2 项目负责人简历表

附件6-3 主要项目管理人员简历表

附件6-4 项目负责人无在建项目承诺书

七、提供符合采购政策的证明材料

附件7-1中小企业声明函

附件7-2 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

八、已标价工程量清单

已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第六章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第六章有关工程量清单、磋商报价以及其他说明的内容。

一、书面工程量清单组价文件（1份）

二、电子版工程量清单组价文件（GBQ6文件一份）

第二部分  技术部分（包括但不仅限于以下内容）

1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案及技术措施；

（2）质量保证措施和创优计划；

（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；

（4）施工安全措施计划；

（5）文明施工措施计划；

（6）施工场地治安保卫管理计划；

（7）施工环保措施计划；

（8）施工废弃物处置和再生建材利用措施计划

（9）特殊气候条件下（高温、冬季、雨季、台风等根据工程实际工期确定）施工方案；

（10）施工现场总平面布置（投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；

（11）项目组织管理机构；

（12）承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作；

（13）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

（14）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；

（15）与发包人、项目管理等单位的配合；

（16）招标文件规定的其他内容。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

第一部分 	磋商响应文件

## 一、磋商响应声明

磋商响应声明

致____________(采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了________________________(项目名称)的竞争性磋商文件(项目编号：____________)的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商响应有效期（90天）内遵守本响应文件中的承诺，且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交纸质响应文件______份，电子响应文件______套，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1－1：法定代表人资格证明

附件1－2：法定代表人授权书

供应商名称(公章)：____________

法定代表人(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

附件1－1	法定代表人身份证明

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：            性别：              年龄：              职务：

系            （供应商）     的法定代表人。

特此证明。

供应商：	（单位公章）

日期：   年    月   日

法定代表人身份证复印件（正反面）

附件1－2法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

__________________________(供应商名称)的法定代表人________________(姓名、职务)授权__________________________(磋商代表姓名、职务)为本公司的磋商代表，就__________________________________(项目名称)竞争性磋商及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限：____________________________________。

代理人无转委托权。

本授权书于______年____月____日签字生效，特此声明。

授权代表身份证明复印件（正反面）

供应商名称(公章)：____________

法定代表人(签字或盖章)：____________

授权代表(签字)：____________

______年____月____日

## 二、报价一览表及分项价格表

附件2-1

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 磋商报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

附件2－2

上海市建设工程施工竞争性磋商文件分项价格表

建设工程名称：                                                                                           工程面积：        平方米

| 单位工程名称 | 报 价（万元） |  |  |  |  |  | 暂列金额 | 专业工程 暂估价 | 社会保险费（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 | 分部分项工程量报价 | 其他项目报价 | 措施费报价 | 规费项目报价 | 增值税项目报价 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1. 总报价人民币大写： 2. 自报施工工期 日历天，自报质量 。 质量奖罚条款： 工期奖罚条款： 3. 安全文明措施费（万元）： 4. 项目负责人姓名： 手机号： 身份证号码： 安全证书号： 供应商：（单位公章） 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2-3最终报价承诺书

最终报价承诺书

(第____次报价书)

项目名称：____________________

项目编号：____________________

项目包号：____________________

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商范围 | 第____包 |
| 最终报价 （详见备注说明） | 第____包 大写：____________________ |
| 备注说明 |  |
| 磋商小组签字 |  |

供应商公章：

年	    月	   日

注1：本页《报价表》由供应商在磋商现场依磋商情况填写，请加盖公章后带至磋商现场备填(不需装订在响应文件内)。考虑磋商报价的方便，供应商在填写最终承诺报价后，(第一次报价－最终承诺报价)除以第一次报价后得出的优惠率视同为需求表中全部分项设备或服务的优惠浮动值(特定分项优惠除外)。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。

## 三、商务条款偏离表

附件3-1

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 磋商文件的商务 | 响应文件的商务 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不得改变暂估价、暂列金额或者工程量 | （填写未改变暂估价、暂列金额或者工程量或根据实际响应情况填报） | （填写无偏离或偏离） |  |
| 2 | 规费、增值税须按照磋商文件规定费率计取 | （填写规费、增值税均按照磋商文件规定费率计取或根据实际响应情况填报） | （填写无偏离或偏离） |  |
| 3 | 安全文明施工措施费不得低于分部分项工程费乘以磋商文件规定3.3%的90%（即不得低于2.97%） | （填写实际响应的安全文明施工措施费相对于分部分项工程费的费率） | （填写无偏离或偏离） |  |

说明：如有偏离，则必须注明“偏离”；未注明偏离的，视为完全响应。

供应商名称(公章)：________________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：________________________

______年____月____日

附件3-2

公函附录

工程名称：                    （项目名称）

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  | 姓名： |  |
| 2 | 工期 |  | 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 4 | 履约保证金金额 |  |  |  |
| 5 | 逾期竣工违约金 |  | 元/天 |  |
| 6 | 逾期竣工违约金最高限额 |  |  |  |
| 7 | 质量标准及违约赔偿承诺 |  |  |  |
| 8 | 价格调整的差额计算 |  |  |  |
| 9 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |  |
| 10 | 质量保证金额度 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 备注：供应商在响应磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可作出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

供应商（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

附件3-3  供应商未有不符合国家或者采购文件规定的资格条件的承诺

我公司郑重承诺，我司不存在以下情况：

1、为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2、为承担建设工程的前期设计、造价咨询、监理业务的单位；

3、为本标段的代建人或采购代理机构的；

4、与本标段的监理人或代建人或采购代理机构为同为一个法定代表人的；

5、与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

6、与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段响应的；

8、被责令停业的；

9、被暂停或取消磋商资格的；

10、财产被接管或冻结的；

11、在最近三年内有骗取中标或重大工程质量问题的；

12、拖欠工人工资，情节严重被市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内的；

13、供应商违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃磋商、成交资格，采购人重新采购时，该供应商不得再参加该工程的响应。

供应商名称(公章)：________________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：________________________

______年____月____日

## 四、磋商保证金（本项目不适用）

说明：可提供付款凭证或金融机构、担保机构出具的保函原件。

保证金汇款声明函(适用银行转账)

致：采购人或采购代理机构

我方为________________(项目名称)(项目编号：__________________)递交保证金人民币______________元(大写人民币______________元)已于________年________月________日以银行主动划账方式划入你方账户。

详见附件：银行出具的汇款单或转账凭证复印件。

退还保证金时请按以下内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

单位全称：

开户银行：

开户账号：

供应商(公章)：

地址：

项目联系人：

电话(手机)：

汇款单或转账凭证复印件

注：若为联合体参与磋商，须由联合体牵头人出具。

## 五、供应商的资格证明材料

附件5-1

供应商基本资料

1.供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附企业法人营业执照、安全生产许可证或质量安全生产考核证等材料的复印件。

附件5-2

近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：以中标通知书或签订合同的复印件为准。

## 六、人员构成

附件6-1

项目管理机构人员组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险号 |  |

附件6-2

项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 出生年月 |  |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  |  | 拟在本工程任职 | 项目负责人 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似 项目名称 |  |  | 担任职务 | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

应附建造师执业注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件（退休人员可提供退休证和聘用证）。

附件6-3

主要项目管理人员简历表

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |  |  |

主要项目管理人员指拟任项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职质量管理人员、专职安全生产管理人员及其他关键岗位人员等。应附执业资格或岗位证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件（退休人员可提供退休证和聘用证），专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书复印件。

附件6-4

项目负责人无在建项目承诺书

项目负责人无在建项目承诺书

（采购人）                           ：

我        （姓名）系               （供应商名称）的法定代表人，现承诺承担本工程的项目负责人        （姓名）在                       工程期间无承担其它在建工程施工任务，若有违约，采购人有权对此进行处罚。

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年     月     日

## 七、提供符合采购政策的证明材料

附件7-1

中小企业声明函

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)的规定，本单位为______(请填写：中型、小型、微型)企业。即，本单位同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的划分标准，本单位为______(请填写：中型、小型、微型)企业。

2.本单位参加____________单位的____________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业提供服务，或者提供其他______(请填写：中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(公章)：____________

日期：____________________

注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》(财库〔2011〕181号)相关规定。

附件7-2参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

## 八、已标价工程量清单

## 附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

## 附表五：施工总平面图

供应商应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

## 附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（M2） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

（二）其他材料

供应商须知前附表规定的材料或供应商认为需要补充的其他内容，由供应商按实际情况提供或补充。

# 第六章 项目采购需求

## 一、工程量清单总则说明

1.工程量清单说明

1.1本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其《上海市建设工程工程量计价应用规则》（两者以下简称“计价规范”）和招标文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向本市工程造价管理部门咨询或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3本工程量清单是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.5本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

2.投标报价说明

2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1)本招标文件；

(2)《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其《上海市建设工程工程量计价应用规则》；

(3)国家或本市建设主管部门颁发的计价办法；

(4)企业定额，国家或本市建设主管部门颁发的计价标准（定额）；

(5)补充招标文件；

(6)建设工程设计文件及相关资料；

(7)施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

(8)与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(9)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(10)其他的相关资料。

2.2工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及合同约定的风险费用。

上海市建设工程施工费用计算按照《关于实施建筑业营业税改增值税调整本市建设工程计价依据的通知》（沪建市管〔2016〕42号文）及《关于调整本市建设工程计价依据增值税税率等有关事项的通知》（沪建市管〔2019〕19号文）执行。

2.4已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中（适用总价合同）。

2.5“投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和增值税组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、增值税的合计金额一致。

2.6 分部分项工程项目按下列要求报价：

2.6.1分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.6.2 如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则按照本节第3.3.2项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及增值税以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。

2.6.3 分部分项工程量清单中涉及发包人提供的材料（设备）中列出的材料和设备，其供应至现场指定位置的采购供应价计入投标报价。

2.6.4“分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。主要分部分项项目（工程量清单中勾选的项目），投标报价中必须给出详细的综合单价组价分析，且组价内容必须包含完整的项目工作内容。

2.6.5 投标人在投标文件中提交的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。

2.7 措施项目按下列要求报价：

2.7.1措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。

2.7.2措施项目清单中的安全文明施工费应进行费用明细报价，其合计金额不得低于以分部分项工程费为基数，乘以最低费率3.3%的90%（即2.97%）。（最低费率根据《上海市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理暂行规定》（沪建交〔2006〕445号）明确）

2.7.3招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。重要措施项目报价应与施工组织设计相符，并开列措施项目费用的明细清单；

2.7.4“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.7.5对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

2.8其他项目清单费应按下列规定报价：

2.8.1暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的。

2.8.2暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第3.3.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额和本节第3.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。

2.8.3计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和增值税，其中：

(1) 劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、个人应缴纳的社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；

(2)材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；

(3) 施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和增值税。辅助人员按劳务价格另计。

2.8.4 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。

2.9规费

2.9.1社会保险费：社会保险费以以分部分项工程、单项措施和专业暂估价中的人工费为基数，其中专业暂估价中的人工费按专业暂估价的20%计算。社会保险费包括管理人员和生产工人的社会保险费，管理人员和生产工人社会保险费费率固定统一。该费用由投标人在投标时填报。两项合计后列入评标总价内。各类工程社会保险费费率按工程造价管理部门发布的费率计算（沪建市管〔2019〕24号文）。

2.9.2住房公积金：以分部分项工程、单项措施和专业暂估价中的人工费为基数，其中专业暂估价中的人工费按专业暂估价的20%计算。房屋建筑与装饰工程、市政工程（土建部分）按该基数乘以1.96%计算；安装工程按该基数乘以1.59%计算（沪建市管（2019）24号文）。

注：工程排污费：按本市相关规定计入建设工程材料价格信息发布的水费价格内。

2.9.3本工程各种规费的计费基数与费率报价要求详见招标文件工程量清单“规费、增值税税金项目清单计价表”。

2.9.4人工费及社会保险费：合同约定工期每月进行支付，划入农民工工资专用账户中。最终按实进行结算。

2.10  增值税

2.10.1 国家税法规定的应计入建设工程造价内的增值税，即为当期销项税额。当期销项税额=税前工程造价×增值税税率。增值税税率为9%。

2.10.2 税前工程造价为人工费、材料费、工程设备费和施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算。

2.11工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

2.12企业管理费包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加及河道管理费等附加税费。企业管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

2.13投标人在投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。投标总价除暂列金额、暂估价外均应按规自主确定报价，但不得低于其成本。

2.14 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2.15 有关投标报价的其他说明：

3.其他说明

3.1词语和定义

3.1.1工程量清单

是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和增值税的名称和相应数量等的明细清单。

3.1.2 总价子目

工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的子目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量(合同条款第15条约定的变更除外)。

3.1.3 单价子目

工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。

3.1.4 子目编码

分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。

3.1.5 子目特征

构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项目特征同义。

3.1.6 规费

承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。

3.1.7 增值税

国家税法规定的应计入建设工程造价内的增值税，即为当期销项税额。增值税税率为10%。

3.1.8 总承包服务费

总承包人为配合协调发包人发包的专业工程以及发包人采购的材料和工程设备等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。

3.1.9 同义词语

本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。

3.2工程量差异调整

3.2.1工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述、工作内容以及“分部分项工程量清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。

3.2.2投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。（本条适用总价合同）

3.2.3如果招标人在检查投标人根据上文第3.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据上文第3.2.2项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人可能的补充和(或)修改)进行投标报价（适用总价合同）。投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节2.7.3项要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、工作内容、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。

3.3暂列金额和暂估价

3.3.1“暂列金额明细表”中所列暂列金额中已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含增值税。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的增值税，不需要考虑除增值税以外的其他任何费用。

3.3.2“材料和工程设备暂估价表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润、规费、增值税以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作(以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作”)所发生的费用及其对应的管理费、利润、规费和增值税。除应按本招标文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程量清单相应子目的综合单价以外，投标人还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分项工程量清单相应子目的综合单价中，并计取相应的规费和增值税。

3.3.3专业工程暂估价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含增值税。投标人应按本招标文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的增值税。除按本招标文件规定将此类暂估价纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的增值税以外，投标人还需要根据招标文件规定的内容考虑相应的总承包服务费以及与总承包服务费有关的规费和增值税。

3.4其他补充说明

/

/

## 二、技术标准和要求

1、工程施工的质量要求

1.1本工程的质量标准要求为“一次验收合格”。

1.2各投标单位可根据国家有关规定，并结合自身的优势自行申报工程质量标准等级，一旦中标将作为今后签署施工合同的质量要求。质量保证措施和奖罚标准请投标单位自报。

1.3本工程的质量监督由招标单位、中标单位、监理单位及政府质监部门按国家和上海市现行的有关建设工程质量监督条例和规定执行。

1.4中标单位在施工期间，按施工合同的承包和管理范围，承担所有分项工程阶段性已完成产品的全部保护责任，直至整个工程竣工验收。

1.5中标单位应严格按照招标单位已确认的施工技术方案进行施工，并无条件地接受招标单位委托的施工监理单位对其施工质量安全的监督管理。

1.6本工程保修期限按《建设工程质量管理条例》有关规定执行，始于工程竣工验收交付使用之日。

2、工程管理要求

2.1本工程通过公开招标确定中标施工单位后，由招标单位与中标施工单位签订施工总承包合同。

2.2中标单位应严格按照已确认的施工组织设计自行施工，并无条件地接受招标单位委托的监理单位对工程施工进度、质量、造价、安全和文明施工等方面的监督管理。

2.3中标单位在投标文件中承诺选定的相关的工程技术经济人员、管理人员应按约进场组织施工，未经招标单位同意不得任意调换和撤离，否则招标单位有权立即停止合同，中标单位应无条件退场，并承担所引起的一切后果。工程施工过程中，如项目班子中有不能胜任本职工作的工作人员，招标单位有权要求限期改正，直至撤换相关人员。

2.4为了加强本工程的监督管理，和保证工程的质量安全，中标施工过程中，施工单位需对原有建筑物、构筑物、场地、绿化、花坛、小品等原有设施、设备进行必要的保护（包括绿化移植等），施工完毕必须按照原样恢复。采取以上保护措施所产生的所有费用计入措施费，一次包干，结算时不再因为此因素调整工程费用。

2.5单位在施工过程中的管理工作应切实按照“上海市政府发布22条意见整顿建筑市场”的文件精神执行。

2.6施工现场“渣土垃圾”的装运管理、整治处置及违约措施：

（1）按照沪建建管[2010]28号文“关于加强本市建设工程渣土装运管理工作的通知”的要求，投标单位应严格按照要求实施下述规定。

①在施工工地内，应当按规定设置车辆清洗设施、泥浆沉淀设施以及配套的排水设施；

②运输车辆应在装载渣土完毕经除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地；

③在施工现场处置工程渣土时，对干涸渣土应进行洒水或者喷淋；

④装载渣土高度应当与运输车辆箱体上沿口保持平整，并保证平闭箱盖。

（2）中标单位应积极执行政府有关要求，做好对施工过程中产生的渣土、建筑垃圾规范运输处理等工作。

（3）中标单位应加强对建筑垃圾运输车辆的车况检查，做好持证运营；保证不偷倒、不乱倒建筑垃圾。

（4）凡中标单位出现违背上述（1）~（3）情况之一者，均视为中标单位违约，招标单位将有权从中标单位应得的工程款中扣除不少于施工合同总价1%的金额作为违约金。

（5）各投标单位可根据实际情况在投标文件中做出施工现场建筑垃圾的整治承诺的经济保证措施。自报不低于上述要求的经济保证措施。

（6）房屋拆除等施工中产生的垃圾必须在罗泾镇内处理完毕，工程中所需的回填土方亦须在罗泾镇行政区内解决，否则视为放弃中标资格。

（7）供应商负责种植土的提供、起挖、装御、运输、回填、平整等内容。种植土必须符合种植求；

（8）渣土必须在罗泾镇行政区内处置，投标文件必须明确处置方案，招标方有权对中标方提供的处置方案进行核实确认，一旦发现中标方所提供的渣土处置地不符合相关处置规定或对周边区域造成不良影响的，招标方有权取消中标人中标资格。

3、 招标工程量为暂定工程量，实际施工完成的工程量必须由三方（建设单位或项目所在村委、监管实施单位或镇动迁办、施工单位）确认后，方可作为结算工程量依据。